附件1：

**空调采购技术要求**

1. 申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

3.本项目的特定资格要求：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（2）投标人必须具备本项目经营资质的独立法人的制造商或销售商，如为销售商投标的，须提供投标时所投品牌制造商针对本项目的授权书；

（3）本项目不接受联合体投标。

4、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选供应商，不得确定为中标供应商：

(1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

(2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

(3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

(5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

5、在“中国裁判文书网”网址（http：//wenshu.court.gov.cn）查询，近三年来投标人或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）没有行贿犯罪和行贿行为记录的（以评审现场查询结果为准）

1. 技术要求

1. 2.0匹(50) 商用壁挂空调3台,6.0匹(15)恒温恒湿空调机组3台。

2. 空调连接管需使用纯铜管，达到国标厚度要求。

3. 空调机安装应根据招标单位要求和现场实际合理设置，室内外机组安装应保障安全牢固和使用效能，。

4. 施工方对当日所产生的垃圾应及时清理,做到工完料清。空调器安装人员应具有相应特种作业资格。

5. 报价为一价全包价格，包含旧机拆除、新机安装的全部费用。

6. 现场勘察：招标单位不组织投标方集中考察施工现场，投标方可自行前往施工现场勘察，如有需要，可联系现场勘察人对施工工程作简要介绍，勘察施工现场所发生的费用和任何责任风险由投标方自行承担，无论何种原因，投标方在堪察过程中发生的人身伤害、财产及其他损失，招标单位概不负责。