## 附件：

## 中国农业科学院兰州兽医研究所研究生和专家宿舍及配套用房建设项目检测清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测项目 | 检测内容 | 检测数量 | 单位 |
| 1 | 建筑幕墙 | 抗风压性能 | 1 | 单元 |
| 水密性能 | 1 | 单元 |
| 气密性能 | 1 | 单元 |
| 平面内变形性能 | 1 | 单元 |
| 硅酮结构胶 | 1 | 组 |
| 耐候密封胶 | 1 | 组 |
| 后置埋件现场拉拨力检测 | 10 | 组 |
| 型材抗拉检验 | 1 | 组 |
| 2 | 窗 | 中性防水密封胶 | 1 | 组 |
| 发泡胶 | 1 | 组 |
| 中性硅酮密封胶 | 1 | 组 |
| 3 | 室内环境检测 | 甲醛、苯、甲苯、二甲苯、氨、空气氡、总挥发性有机化合物 | 208 | 每点次 |
| 4 | 防火门检测 | 耐火性能 | 3 | 樘 |
| 5 | 门聚氨酯发泡胶 | 门聚氨酯发泡胶 | 1 | 组 |
| 6 | 石材 | 干挂A、B胶 | 1 | 组 |
| 云石胶 | 1 | 组 |
| 耐候胶 | 1 | 组 |
| 结构胶 | 1 | 组 |
| 7 | 干挂石材 | 强度、吸水率、抗冻循环 | 1 | 组 |
| 瓷砖 | 强度、吸水率、放射性 | 1 | 组 |