附件1：《中国农业科学院兰州兽医研究所2026年度实验室仪器仪表检测及校验服务项目要求及主要参数一览表》

（一）检测范围

1、实验室非压力容器相关的仪表

2、实验室科研仪器校准

（二）服务内容

1、非压力容器相关的仪表

| 名称 | 规格型号 | 服务方式 | 数量 | 所属建筑 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 压力表 | 0-1.6MPa | 现场 | 604 | 56#、57#建筑 | 第1次校准 |
| 压力表 | 0-1.6MPa | 现场 | 604 | 56#、57#建筑 | 第2次校准 |
| 温度表 | 0-150℃ | 现场 | 110 | 56#、57#建筑 | 1次校准 |
| 压力表 | 0-1.6MPa | 现场 | 186 | 59#建筑 | 第1次校准 |
| 压力表 | 0-1.6MPa | 现场 | 186 | 59#建筑 | 第2次校准 |
| 压力表 | 0-1.6MPa | 现场 | 180 | 58#建筑 | 第1次校准 |
| 压力表 | 0-1.6MPa | 现场 | 180 | 58#建筑 | 第2次校准 |
| 温度表 | 0-150℃ | 现场 | 54 | 59#建筑 | 1次校准 |
| 温度表 | 0-150℃ | 现场 | 76 | 58#建筑 | 1次校准 |
| 合计 |  |  | 2180 |  |  |

2、科研仪器校准

| 名称 | 规格型号 | 服务方式 | 数量 | 所属建筑 | 位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高速冷冻离心机 | Multifuge X1R | 现场 | 8 | 56#、57#建筑 | C01；C02;C03；C04；C05；B13;E01；F01 | 校准 |
| 高速冷冻离心机 | Sorvall ST 8R | 现场 | 6 | 56#、57#建筑 | C06；B11；B13；D区；F01；东城9#W05 | 校准 |
| 超速离心机 | SorvallWX100+ | 现场 | 1 | 56#、57#建筑 | C07 | 校准 |
| 高速离心机 | SorvallLynx6000 | 现场 | 2 | 56#、57#建筑 | C07；D区 | 校准 |
| 医用离心机 | Centrifuge-V | 现场 | 1 | 56#、57#建筑 | C01 | 校准 |
| 小高速离心机 | Heraeus Pico 21 | 现场 | 4 | 56#、57#建筑 | D区 | 校准 |
| CO2培养箱 | HERAcell vios 160i | 现场 | 13 | 56#、57#建筑 | C01-C07；E01；F01；B09；D区 | 校准 |
| 霉菌培养箱 | BPMJ-250F | 现场 | 9 | 56#、57#建筑 | C01-C07；E01；D区 | 校准 |
| 超低温冰箱 | ULTS1368 | 现场 | 4 | 56#、57#建筑 | E01，F01，C29 | 校准 |
| 超低温冰箱 | DW-86L829BPT | 现场 | 2 | 56#、57#建筑 | 生物样本库 | 校准 |
| 超低温冰箱 | DW-86L490J | 现场 | 3 | 56#、57#建筑 | C02；D区；E01 | 校准 |
| 医用低温冰箱 | DW-86L626 | 现场 | 1 | 56#、57#建筑 | D区 | 校准 |
| 低温冰箱 | PLF276 | 现场 | 6 | 56#、57#建筑 | C04；C05；C07；D区 | 校准 |
| 四度展示柜 | PLR-386 | 现场 | 5 | 56#、57#建筑 | E01，D区 | 校准 |
| 医用冷藏冷冻箱 | YCD-FL289 | 现场 | 6 | 56#、57#建筑 | C01-C06 | 校准 |
| 医用冷藏箱 | YC-315L | 现场 | 3 | 56#、57#建筑 | C07；E01；F01 | 校准 |
| 无霜冷藏冷冻箱 | BCD-272WDPD | 现场 | 3 | 56#、57#建筑 | B11；D区；科研楼7楼 | 校准 |
| 无霜冷藏冷冻箱 | BCD-321W(KG33NV24EC) | 现场 | 1 | 56#、57#建筑 | B13 | 校准 |
| 立式冷冻柜 | BD-132B | 现场 | 1 | 56#、57#建筑 | F01 | 校准 |
| 层析实验冷柜 | ZX-CXG-1300L | 现场 | 1 | 56#、57#建筑 | D区 | 校准 |
| 低温冰箱 | DW-40L298J | 现场 | 3 | 56#、57#建筑 | D区、B区 | 校准 |
| 合计 |  |  | 83 | +11台东D | 定远园区 |  |
| 总计 |  |  | 94 |  |  |  |

（三）检测技术要求

标准规范要求：

根据GB 19489-2008 《实验室 生物安全通用要求》7.6.6.g)条设施设备、仪器仪表校准、验证等国家规范的相关要求；符合CNAS L0446/L12015《中国实验室认可》标志；符合CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》；仪器仪表校验应符合现行有关国家标准和部颁标准。

1.《实验室生物安全通用要求》（GB19489-2008）

2.《实验室设备生物安全性能评价技术规范》（RB/T199-2015）

3.《检测和校准实验室能力认可准则》（CNAS-CL01）

4.《测量不确定度评定与表示》（JJF1059.1-2012）

5.《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程》（JJG52-2013）

6.《中国实验室认可》(CNAS L0446/L12015

中标人的检测报告必须按照招标人的检测报告基本要求进行标识和分类。检验结束后提供带有检验合格证编号的台账一份，且检验证书必须带有CNAS认证标识 ，另我单位有紧急审核检查工作时，必须及时配合协调处理。

1.要求每份检测报告必须按照如下格式标注清楚压力表、压差表、温度表的详细位置

建筑名称-楼层-设备名称-具体位置

例如：57#建筑-三楼-JKA1-冷冻水回水

例如：57#建筑-三楼-JPA1-空调热水供水

例如：57#建筑-地下室-活毒废水-A罐蒸气

例如：57#建筑-一楼-A19高压锅-压缩空气

例如：57#建筑-二楼-A14BIBO

例如：57#建筑-地下室-组织处理机-冷却水

2.检测报告纸质版在邮寄前需要按照所属建筑对压力表、压差表、温度表分类捆绑后统一放置。

例如：57#建筑的压力表、压差表、温度表需要分类捆绑检测报告并汇总捆绑在一起。

3.检测报告电子版需要按照所属建筑名称对压力表、压差表、温度表分类列表。

例如：57#建筑检测报告为一个文件，但文件内部需要对压力表、压差表、温度表分类列详单。

附件2 评分标准

| 评分 因素 | 分值 | 评分项目 | 评 分 标 准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 部分 | 满分40分 | 价格评审 | 满足招标文件要求且有效投标报价的最低价为评标基准价，其价格得分为 40 分。 报价人的价格分统一按照下列公式计算: 报价得分=比价基准价(所有报价中单价合计的最低价)/报价中单价合计x40 |
| 商务部分 | 满分25分 | 企业实力（满分10分） | 企业基本情况简介，包括厂房面积(附图片)、设备、人员技术能力、取得的各种认证资质:10分。优秀得10分，良好得7分，一般得4分。 |
|  |  | 业绩（满分5分） | (提供近三年业绩，附合同或中标通知书或正规销售发票复印件及相关证明材料)与本单位性质相同或者与本单位合作业绩为准:5分。每提供一份类似业绩得2分，总得分5分，不提供不得分。 |
|  |  | 服务周期的长短情况（满分5分） | 根据报价人接收订单之日起至完成服务承诺响应时间长短，进行综合评审:5分。优秀得5分，良好得3分，一般得1分。 |
|  |  | 所能提供售后服务的情况(满分5分) | 根据报价人提供的售后服务措施和服务承诺的科学、可行、完整、明确，进行综合评审:5分。优秀得5分，良好得3分，一般得 1分。 |
| 技术部分 | 满分35分 | 技术指标满足程度(满分15分) | 根据报价人所提供的仪器校准结果完全满足使用方的参数要求或优于招标文件要求，且服务好，进行综合评审:15分。优秀得15分，良好得10分，一般得4分。 |
|  |  | 报价人所报价的产品服务满足采购人质量要求且正在使用的情况（满分5分） | 报价人所报价的产品服务满足采购人质量要求且正在使用的情况（如超低温冰箱通过校验合格后继续使用；个别压力表通过校验不合格后不能继续使用需要更换的）:5分。优秀得5分，良好得3分，一般得1分,未使用过的及其它情况不得分。 |
|  |  | 报价人对询价文件的响应程度（满分5分） | 报价人对询价文件的响应程度:5分。优秀得5分，良好得3分，一般得1分。 |
|  |  | 质量保证措施的科学性、合理性、完善可行性（满分10分） | 根据报价人提供的质量保证措施的科学性、合理性、完善可行性(即仪器校准后的结果可以在证书查询系统输入编号即可查询，至少三年内可追溯查询,并提供固定的查询账户、检验合格证书上备注使用区域等)进行综合评审:10分。7年内可追溯10分，5年内可追溯7分，3年内可追溯4分。 |